## Привязка ТИ, ТС к узлам
Название | Номер | U | fi_U | Р_г | Q_г | P_н | Q_н | Источник информации
ЭК-1150 | 1 | 515.03 | 71.0519 | 678 | 212 | 635 | 254 | SCADA KEGOC
ЭГРЭС-1 | 2 | 513.1616 | 70.9868 | 2117 | -60 | 470 | 188 | SCADA KEGOC
Нура | 3 | 521.932 | 62.0525 | 1348 | 276 | 1340 | 200 | SCADA KEGOC
Агадырь | 4 | 517.0274 | 53.0396 | 0 | 0 | 30 | 12 | SCADA KEGOC
ЮКГРЭС | 5 | 517.6314 | 40.5333 | 0 | 0 | 202 | 2 | SCADA KEGOC
Алматы | 6 | 508.4461 | 36.8359 | 452 | 61 | 680 | 102 | SCADA KEGOC
Алма | 7 | 511.065 | 38.0383 | 86 | 12 | 380 | 6 | SCADA KEGOC
ЧУ | 8 | 509.2342 | 33.5595 | 0 | 0 | 120 | 11 | SCADA KEGOC
Фрунзе | 9 | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм
Жамбыл | 10 | 502.2466 | 26.9622 | 191 | 22 | 360 | 40 | SCADA KEGOC
Шымкент | 11 | 503.4118 | 27.8499 | 59 | 23 | 495 | 63 | SCADA KEGOC
Семей | 12 | 504.5779 | 68.7558 | 250 | -120 | 160 | 50 | SCADA KEGOC
Актогай | 13 | 517.9731 | 53.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCADA KEGOC
Талдыкорган | 14 | 516.9021 | 43.3594 | 0 | 0 | 160 | 9 | SCADA KEGOC
Усть-Каменогорск | 15 | 508.4273 | 73.6351 | 1050 | 352 | 690 | 440 | SCADA KEGOC
Ташкент | 16 | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | SCADA KEGOC
ЦГПП | 17 | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | SCADA KEGOC
ЕЭК | 18 | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | SCADA KEGOC
Рубцовск | 19 | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | -
Алтай | 20 | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | -

## Привязка ТИ, ТС к связям
Название | Np | Nq | N_цепи | Сост | Ppq | Qpq | Pqp | Qqp | Источник информации
ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 | 0 | 0 | 5117 | вкл | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | -
ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 | 0 | 0 | 5107 | вкл | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм | -
ЭГРЭС-1 - Нура | 1 | 1 | 5120 | вкл | 488.3052 | -192.5459 | -486.9534 | -18.0367 | WAMS KEGOC
Нура - Агадырь | 1 | 1 | 5138 | вкл | 540.403 | -115.865 | -535.6082 | -68.2935 | WAMS KEGOC
ЭК-1150 - Агадырь | 1 | 1 | 5170 | вкл | 599.4754 | -204.5607 | -581.777 | -92.9145 | WAMS KEGOC
Агадырь - ЮКГРЭС | 1 | 1 | 5300 | вкл | 494.278 | -192.0529 | -485.4825 | -96.4609 | WAMS KEGOC
Агадырь - ЮКГРЭС | 1 | 1 | 5320 | вкл | 501.844 | -185.7434 | -483.2595 | -100.1873 | WAMS KEGOC
ЮКГРЭС - Алматы | 1 | 1 | 5313 | вкл | 203.8462 | -133.7878 | -207.957 | -141.1278 | WAMS KEGOC
ЮКГРЭС - Алма | 1 | 1 | 5363 | вкл | 127.6718 | -164.8399 | -132.4063 | -157.2115 | WAMS KEGOC
ЮКГРЭС - ЧУ | 1 | 1 | 5333 | вкл | 504.5281 | -89.8273 | -502.7879 | -60.8072 | WAMS KEGOC
Алматы - ЧУ | 1 | 1 | 5343 | вкл | 187.3329 | -142.2283 | -197.3432 | -92.7586 | WAMS KEGOC
Алматы - Алма | 1 | 1 | 5353 | вкл | -255.1002 | -66.6129 | 254.8596 | 5.8083 | WAMS KEGOC
ЧУ - Фрунзе | 1 | 0 | 5143 | вкл | - | - | нет изм | нет изм | WAMS KEGOC
Фрунзе - Жамбыл | 0 | 1 | 5159 | вкл | нет изм | нет изм | -167.886 | -96.2945 | WAMS KEGOC
Жамбыл - Шымкент | 1 | 1 | 5169 | вкл | -33.201 | -87.6185 | 30.5543 | -79.0281 | WAMS KEGOC
Семей - ЭК-1150 | 1 | 1 | 5370 | вкл | -86.8921 | -230.8559 | 80.8743 | -181.1519 | WAMS KEGOC
Семей - Актогай | 1 | 1 | 5394 | вкл | 570.7486 | -231.2829 | -560.61 | -22.1479 | WAMS KEGOC
Актогай - Талдыкорган | 1 | 1 | 5400 | вкл | 558.6949 | -148.4893 | -550.5084 | -45.3407 | WAMS KEGOC
Талдыкорган - Алма | 1 | 1 | 5413 | вкл | 399.1233 | -87.4037 | -397.5588 | -80.2851 | WAMS KEGOC
Семей - Усть-Каменогорск | 1 | 1 | 5384 | вкл | -366.8075 | -70.6351 | 367.9806 | -88.8844 | WAMS KEGOC
Ташкент - Шымкент | 0 | 1 | 5019 | вкл | нет изм | нет изм | -282.264 | -163.6094 | WAMS KEGOC
ЭГРЭС-1 - ЦГПП | 1 | 0 | 5050 | вкл | 647.3925 | -107.3649 | нет изм | нет изм | WAMS KEGOC
ЭГРЭС-1 - ЕЭК | 1 | 0 | 5017 | вкл | -171.6494 | 67.9886 | нет изм | нет изм | WAMS KEGOC
ЕЭК - Рубцовск | 0 | 0 | 5527 | вкл | нет изм | нет изм | нет изм | нет изм
Рубцовск - Усть-Каменогорск | 0 | 0 | 5544 | вкл | нет изм | нет изм | -141.6816 | -78.3358 | WAMS KEGOC
ЭК-1150 - Алтай | 0 | 0 | 1104 | вкл | -330.6963 | -282.1969 | нет изм | нет изм | WAMS KEGOC
Примечание:
1. PMU на ВЛ Чу-Фрунзе установлен, но не подключены токовые цепи, подключение будет осуществлено в июне-июле 2020г.

## Телеизмерения
Название | Параметр | Номер | Значение
ЭК-1150 | U, кВ | 1 | 515.03
ЭК-1150 | Угол напр, град | 2 | 71.0519
ЭГРЭС-1 | U, кВ | 3 | 513.1616
ЭГРЭС-1 | Угол напр, град | 4 | 70.9868
Нура | U, кВ | 5 | 521.932
Нура | Угол напр, град | 6 | 62.0525
Агадырь | U, кВ | 7 | 517.0274
Агадырь | Угол напр, град | 8 | 53.0396
ЮКГРЭС | U, кВ | 9 | 517.6314
ЮКГРЭС | Угол напр, град | 10 | 40.5333
Алматы | U, кВ | 11 | 508.4461
Алматы | Угол напр, град | 12 | 36.8359
Алма | U, кВ | 13 | 511.065
Алма | Угол напр, град | 14 | 38.0383
ЧУ | U, кВ | 15 | 509.2342
ЧУ | Угол напр, град | 16 | 33.5595
Жамбыл | U, кВ | 17 | 502.2466
Жамбыл | Угол напр, град | 18 | 26.9622
Шымкент | U, кВ | 19 | 503.4118
Шымкент | Угол напр, град | 20 | 27.8499
Семей | U, кВ | 21 | 504.5779
Семей | Угол напр, град | 22 | 68.7558
Актогай | U, кВ | 23 | 517.9731
Актогай | Угол напр, град | 24 | 53.9244
Талдыкорган | U, кВ | 25 | 516.9021
Талдыкорган | Угол напр, град | 26 | 43.3594
Усть-Каменогорск | U, кВ | 27 | 508.4273
Усть-Каменогорск | Угол напр, град | 28 | 73.6351
ЭГРЭС-1 - Нура | Pнач, МВт | 29 | 488.3052
ЭГРЭС-1 - Нура | Qнач, МВАр | 30 | -192.5459
ЭГРЭС-1 - Нура | Pкон, МВт | 31 | -486.9534
ЭГРЭС-1 - Нура | Qкон, МВАр | 32 | -18.0367
Нура - Агадырь | Pнач, МВт | 33 | 540.403
Нура - Агадырь | Qнач, МВАр | 34 | -115.865
Нура - Агадырь | Pкон, МВт | 35 | -535.6082
Нура - Агадырь | Qкон, МВАр | 36 | -68.2935
ЭК-1150 - Агадырь | Pнач, МВт | 37 | 599.4754
ЭК-1150 - Агадырь | Qнач, МВАр | 38 | -204.5607
ЭК-1150 - Агадырь | Pкон, МВт | 39 | -581.777
ЭК-1150 - Агадырь | Qкон, МВАр | 40 | -92.9145
Агадырь - ЮКГРЭС 1 | Pнач, МВт | 41 | 494.278
Агадырь - ЮКГРЭС 1 | Qнач, МВАр | 42 | -192.0529
Агадырь - ЮКГРЭС 1 | Pкон, МВт | 43 | -485.4825
Агадырь - ЮКГРЭС 1 | Qкон, МВАр | 44 | -96.4609
Агадырь - ЮКГРЭС 2 | Pнач, МВт | 45 | 501.844
Агадырь - ЮКГРЭС 2 | Qнач, МВАр | 46 | -185.7434
Агадырь - ЮКГРЭС 2 | Pкон, МВт | 47 | -483.2595
Агадырь - ЮКГРЭС 2 | Qкон, МВАр | 48 | -100.1873
ЮКГРЭС - Алматы | Pнач, МВт | 49 | 203.8462
ЮКГРЭС - Алматы | Qнач, МВАр | 50 | -133.7878
ЮКГРЭС - Алматы | Pкон, МВт | 51 | -207.957
ЮКГРЭС - Алматы | Qкон, МВАр | 52 | -141.1278
ЮКГРЭС - Алма | Pнач, МВт | 53 | 127.6718
ЮКГРЭС - Алма | Qнач, МВАр | 54 | -164.8399
ЮКГРЭС - Алма | Pкон, МВт | 55 | -132.4063
ЮКГРЭС - Алма | Qкон, МВАр | 56 | -157.2115
ЮКГРЭС - ЧУ | Pнач, МВт | 57 | 504.5281
ЮКГРЭС - ЧУ | Qнач, МВАр | 58 | -89.8273
ЮКГРЭС - ЧУ | Pкон, МВт | 59 | -502.7879
ЮКГРЭС - ЧУ | Qкон, МВАр | 60 | -60.8072
Алматы - ЧУ | Pнач, МВт | 61 | 187.3329
Алматы - ЧУ | Qнач, МВАр | 62 | -142.2283
Алматы - ЧУ | Pкон, МВт | 63 | -197.3432
Алматы - ЧУ | Qкон, МВАр | 64 | -92.7586
Алматы - Алма | Pнач, МВт | 65 | -255.1002
Алматы - Алма | Qнач, МВАр | 66 | -66.6129
Алматы - Алма | Pкон, МВт | 67 | 254.8596
Алматы - Алма | Qкон, МВАр | 68 | 5.8083
ЧУ - Фрунзе | Pнач, МВт | 69 | - | PMU на ВЛ установлен, но токовые цепи не подключены
ЧУ - Фрунзе | Qнач, МВАр | 70 | - | PMU на ВЛ установлен, но токовые цепи не подключены
Фрунзе - Жамбыл | Pкон, МВт | 71 | -167.886
Фрунзе - Жамбыл | Qкон, МВАр | 72 | -96.2945
Жамбыл - Шымкент | Pнач, МВт | 73 | -33.201
Жамбыл - Шымкент | Qнач, МВАр | 74 | -87.6185
Жамбыл - Шымкент | Pкон, МВт | 75 | 30.5543
Жамбыл - Шымкент | Qкон, МВАр | 76 | -79.0281
Семей - ЭК-1150 | Pнач, МВт | 77 | -86.8921
Семей - ЭК-1150 | Qнач, МВАр | 78 | -230.8559
Семей - ЭК-1150 | Pкон, МВт | 79 | 80.8743
Семей - ЭК-1150 | Qкон, МВАр | 80 | -181.1519
Семей - Актогай | Pнач, МВт | 81 | 570.7486
Семей - Актогай | Qнач, МВАр | 82 | -231.2829
Семей - Актогай | Pкон, МВт | 83 | -560.61
Семей - Актогай | Qкон, МВАр | 84 | -22.1479
Актогай - Талдыкорган | Pнач, МВт | 85 | 558.6949
Актогай - Талдыкорган | Qнач, МВАр | 86 | -148.4893
Актогай - Талдыкорган | Pкон, МВт | 87 | -550.5084
Актогай - Талдыкорган | Qкон, МВАр | 88 | -45.3407
Талдыкорган - Алма | Pнач, МВт | 89 | 399.1233
Талдыкорган - Алма | Qнач, МВАр | 90 | -87.4037
Талдыкорган - Алма | Pкон, МВт | 91 | -397.5588
Талдыкорган - Алма | Qкон, МВАр | 92 | -80.2851
Семей - Усть-Каменогорск | Pнач, МВт | 93 | -366.8075
Семей - Усть-Каменогорск | Qнач, МВАр | 94 | -70.6351
Семей - Усть-Каменогорск | Pкон, МВт | 95 | 367.9806
Семей - Усть-Каменогорск | Qкон, МВАр | 96 | -88.8844
Ташкент - Шымкент | Pкон, МВт | 97 | -282.264
Ташкент - Шымкент | Qкон, МВАр | 98 | -163.6094
ЭГРЭС-1 - ЦГПП | Pнач, МВт | 99 | 647.3925
ЭГРЭС-1 - ЦГПП | Qнач, МВАр | 100 | -107.3649
ЭГРЭС-1 - ЕЭК | Pнач, МВт | 101 | -171.6494
ЭГРЭС-1 - ЕЭК | Qнач, МВАр | 102 | 67.9886
Рубцовск - Усть-Каменогорск | Pкон, МВт | 103 | -141.6816
Рубцовск - Усть-Каменогорск | Qкон, МВАр | 104 | -78.3358
ЭК-1150 - Алтай | Pнач, МВт | 105 | -330.6963
ЭК-1150 - Алтай | Qнач, МВАр | 106 | -282.1969
ЭК-1150 | Pген, МВт | 107 | 678
ЭК-1150 | Qген, МВАр | 108 | 212
ЭК-1150 | Pнагр, МВт | 109 | 635
ЭК-1150 | Qнагр, МВАр | 110 | 254
ЭГРЭС-1 | Pген, МВт | 111 | 2117
ЭГРЭС-1 | Qген, МВАр | 112 | -60
ЭГРЭС-1 | Pнагр, МВт | 113 | 470
ЭГРЭС-1 | Qнагр, МВАр | 114 | 188
Нура | Pген, МВт | 115 | 1348
Нура | Qген, МВАр | 116 | 276
Нура | Pнагр, МВт | 117 | 1340
Нура | Qнагр, МВАр | 118 | 200
Агадырь | Pнагр, МВт | 119 | 30
Агадырь | Qнагр, МВАр | 120 | 12
ЮКГРЭС | Pнагр, МВт | 121 | 202
ЮКГРЭС | Qнагр, МВАр | 122 | 2
Алматы | Pген, МВт | 123 | 452
Алматы | Qген, МВАр | 124 | 61
Алматы | Pнагр, МВт | 125 | 680
Алматы | Qнагр, МВАр | 126 | 102
Алма | Pген, МВт | 127 | 86
Алма | Qген, МВАр | 128 | 12
Алма | Pнагр, МВт | 129 | 380
Алма | Qнагр, МВАр | 130 | 6
ЧУ | Pнагр, МВт | 131 | 120
ЧУ | Qнагр, МВАр | 132 | 11
Жамбыл | Pген, МВт | 133 | 191
Жамбыл | Qген, МВАр | 134 | 22
Жамбыл | Pнагр, МВт | 135 | 360
Жамбыл | Qнагр, МВАр | 136 | 40
Шымкент | Pген, МВт | 137 | 59
Шымкент | Qген, МВАр | 138 | 23
Шымкент | Pнагр, МВт | 139 | 495
Шымкент | Qнагр, МВАр | 140 | 63
Семей | Pген, МВт | 141 | 250
Семей | Qген, МВАр | 142 | -120
Семей | Pнагр, МВт | 143 | 160
Семей | Qнагр, МВАр | 144 | 50
Талдыкорган | Pнагр, МВт | 145 | 160
Талдыкорган | Qнагр, МВАр | 146 | 9
Усть-Каменогорск | Pген, МВт | 147 | 1050
Усть-Каменогорск | Qген, МВАр | 148 | 352
Усть-Каменогорск | Pнагр, МВт | 149 | 690
Усть-Каменогорск | Qнагр, МВАр | 150 | 440

## Телесигналы
Название | Элемент | Номер | Состояние; 1 - вкл, 0 - откл
ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 1 цепь | Связь | 1 | 1
ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 2 цепь | Связь | 2 | 1
ЭГРЭС-1 - Нура | Связь | 3 | 1
Нура - Агадырь | Связь | 4 | 1
ЭК-1150 - Агадырь | Связь | 5 | 1
Агадырь - ЮКГРЭС | Связь | 6 | 1
Агадырь - ЮКГРЭС | Связь | 7 | 1
ЮКГРЭС - Алматы | Связь | 8 | 1
ЮКГРЭС - Алма | Связь | 9 | 1
ЮКГРЭС - ЧУ | Связь | 10 | 1
Алматы - ЧУ | Связь | 11 | 1
Алматы - Алма | Связь | 12 | 1
ЧУ - Фрунзе | Связь | 13 | 1
Фрунзе - Жамбыл | Связь | 14 | 1
Жамбыл - Шымкент | Связь | 15 | 1
Семей - ЭК-1150 | Связь | 16 | 1
Семей - Актогай | Связь | 17 | 1
Актогай - Талдыкорган | Связь | 18 | 1
Талдыкорган - Алма | Связь | 19 | 1
Семей - Усть-Каменогорск | Связь | 20 | 1
Ташкент - Шымкент | Связь | 21 | 1
ЭГРЭС-1 - ЦГПП | Связь | 22 | 1
ЭГРЭС-1 - ЕЭК | Связь | 23 | 1
ЕЭК - Рубцовск | Связь | 24 | 1
Рубцовск - Усть-Каменогорск | Связь | 25 | 1
ЭК-1150 - Алтай | Связь | 26 | 1
Семей - Л-5370 (ЭК-1150 - Семей) | ШР 1 | 27 | 1
Семей - Л-5384 (Усть-Каменогорск - Семей) | ШР 2 | 28 | 1
Нура - Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | ШР | 29 | 0
Агадырь - Л-5170 (Экибастузская - Агадырь) | ШР 1 | 30 | 1
Агадырь - Л-5170 (Экибастузская - Агадырь) | ШР 2 | 31 | 0
Агадырь - Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | ШР 3 | 32 | 1
Агадырь - Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | ШР 4 | 33 | 1
Агадырь - Л-5138 (Нура - Агадырь) | ШР 5 | 34 | 1
ЮКГРЭС - Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | ШР 1 | 35 | 1
ЮКГРЭС - Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | ШР 2 | 36 | 0
ЮКГРЭС - Л-5313 (ЮКГРЭС-Алматы) | ШР 3 | 37 | 1
ЮКГРЭС - Л-5363 (ЮКГРЭС-Алма) | ШР 4 | 38 | 0
Алматы - Л-5313 (ЮКГРЭС-Алматы) | ШР 1 | 39 | 1
Алматы - Л-5343 (Алматы-Шу) | ШР 2 | 40 | 0
Алма - Л-5363 (ЮКГРЭС-Алма) | ШР 3 | 41 | 1
ЭК-1150 - Л-5170 (Экибастузская - Агадырь) | ШР 1 | 42 | 1
ЭК-1150 - Л-5370 (ЭК-1150 - Семей) | ШР 2 | 43 | 1
ЭК-1150 - Л-1104 (ЭК-1150 - Алтай) | ШР 3 | 44 | 1
ЭК-1150 Л-1104 (ЭК-1150 - Алтай) | ШР 4 | 45 | 1
ЭК-1150 - Л-1101 (ЭК-1150 - Кокшетау 1150) | ШР 5 | 46 | 1 | данное направление пока отсутствует в схеме
ЭК-1150 - секция шин | ШР 6 | 47 | 1
Талдыкорган Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | ШР | 48 | 1
Актогай - Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | ШР | 49 | 1
Жамбыл - Л-5159 (Жамбыл-Фрунзенская) | ШР 1 | 50 | 1
Жамбыл - Л-5169 (Жамбыл-Шымкент) | ШР 2 | 51 | 0
Шу - Л-5333 (ЮКГРЭС- Шу) | ШР | 52 | 1
ЭГРЭС-1 - Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | ШР 1 | 53 | 1
ЭГРЭС-1 - Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | ШР 2 | 54 | 1
ЭГРЭС-1 - Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | ШР 3 | 55 | 1 | данное направление пока отсутствует в схеме
Фрунзенская - Л-5143 (Шу-Фрунзенская) | ШР 1 | 56 | 1
Фрунзенская - секция шин | ШР 2 | 57 | 0